Система авроральных камер MAIN: зимние наблюдения сезона 2011-2012 и планы на будущее

Козелов Б.В.

Полярный геофизический институт КНЦ РАН, Апатиты

В докладе приводится описание строения, системы сбора и доступа к данным системы авроральных камер MAIN (Multiscale Aurora Imaging Network).

В составе системы камер MAIN в 2011-2012 гг работали 4 камеры: камера всего неба, цветная камера с полем зрения 68 градусов и две идентичные черно-белые камеры с полем зрения 18 градусов. Камеры расположены вблизи г. Апатиты в двух точках, разнесенных на 4 км по широте, что позволяет использовать идентичные узкоугольные камеры для триангуляционных оценок высоты полярных сияний вблизи магнитного зенита.

Камеры снабжены блоками GPS синхронизации времени, работали в патрульном режиме в темное время суток в зимний сезон, и регистрировали изображения ночного неба с 1-секундным временным разрешением. Детальное описание камер и примеры анализа данных приведены в работе [1]. Изображения с камер во время наблюдательного сезона доступны в реальном времени на веб-сайте [2].

Кеограммы и изображения с 10-секундным разрешением за все время наблюдений, вне зависимости от метеоусловий, помещены в веб-архив [3] и доступны для просмотра. После предварительного просмотра кеограмм составлен список  часовых интервалов (206 шт.), в течение которых камерами MAIN наблюдались полярные сияния. Для этих интервалов из изображений с 1-секундным разрешением сгенерированы avi-фильмы, также помещенные на сайт вместе с информацией о других одновременных наблюдениях [4].

Данные наблюдений системы MAIN может использоваться для решения следующих задач:

- статистический анализ пространственных масштабов  в структуре полярных

- сияний (в том числе характеристик самоподобия);

- по триангуляционным измерениям высоты - оценка энергии высыпающихся

- частиц с пространственной детализацией до километра;

- анализ пространственно-временных характеристик в пульсирующих

- авроральных формах (в том числе наземная поддержка спутникового

- эксперимента РЕЗОНАНС).

В следующем наблюдательном сезоне планируется дополнить систему третьей узкоугольной камерой,  размещенной на несколько километров южнее существующих, а также включить в патрульный режим  регистрацию электро-магнитных волн КНЧ-ОНЧ диапазона.

Благодарности: Работа частично поддержана Программой №22 Президиума РАН и грантом РФФИ №11-02-00397.

Ссылки:

1. http://www.geosci-instrum-method-data-syst.net/1/1/2012/

2. http://aurora.pgia.ru/realtime.html

3. http://aurora.pgia.ru/archive.html

4. http://aurora.pgia.ru/events.html