Таблица 1. Приборы спутника КОРОНАС-Ф.

| Прибор | Назначение | Организация-разработчик прибора | Научные руководители эксперимента |
| --- | --- | --- | --- |
| ##### Гелиосейсмология |  |  |  |
| #### Спектрофотометр ДИФОС | Гелиосейсмологический мониторинг | ИЗМИРАН | Ю.Д.Жугжда |
| Построение монохроматических изображений с высоким угловым разрешением |  |  |  |
| Солнечный рентгеновский телескоп СРТ-К | Исследование пространствен-ной структуры и динамики верхней атмосферы Солнца по узкополосным XUV-изображе-ниям | ФИАН | И.И.Собельман И.А.Житник |
| Рентгеновский спектрогелиограф РЕС-К | Диагностика горячей плазмы солнечной атмосферы по изображениям в спектральных линиях X- и XUV диапазонов спектра | ФИАН | И.И.Собельман И.А.Житник |
| Спектрофотометр ДИОГЕНЕСС | Исследование рентгеновского излучения активных областей и вспышек на Солнце | ЦКИ ПАН* | Я.Сильвестр |
| Измерение потоков и поляризации электромагнитного излучения (от УФ до g-) |  |  |  |
| Рентгеновский спектрометр РЕСИК | Исследование рентгеновского излучения Солнца с высоким спектральным разрешением. | ЦКИ ПАН* | Я.Сильвестр |
| Солнечный спектрополяриметр СПР-Н | Исследование поляризации рентгеновского излучения солнечных вспышек | ФИАН НИИЯФ | И.И.Собельман И.П.Тиндо С.И.Свертилов |
| Вспышечный спектрометр ИРИС | Исследование вспышечной активности Солнца в рентге-новском диапазоне спектра | ФТИ | Г.Е.Кочаров |
| Гамма-спектрометр ГЕЛИКОН | Исследование вспышечной активности Солнца в рентге-новских и гамма-лучах | ФТИ | Е.П.Мазец |
| Рентгеновский спектрометр РПС | Исследование рентгеновского излучения солнечных вспышек и их предвестников | ИКИ РАН МИФИ | В.М.Панков Ю.Д.Котов |
| Амплитудно-временной спектрометр АВС | Исследование рентгеновского и гамма-излучения солнечных вспышек | МИФИ | Ю.Д.Котов |
| Солнечный ультрафиолетовый радиометр СУФР-Сп-К | Исследование вариаций интегрального потока ультрафиолетового излучения Солнца. | ИПГ | Т.В.Казачевская |
| Ультрафиолетовый солнечный спектрофотометр ВУСС-Л | Исследование ультрафиолетового излучения Солнца вблизи резонансной линии водорода НLa. | ИПГ | А.А.Нусинов |
| Исследования солнечных корпускулярных потоков |  |  |  |
| Комплекс приборов для исследования солнечных космических лучей СКЛ (приборы СОНГ, СКИ-3, МКЛ) | Исследование солнечных космических лучей | НИИЯФ МГУ | С.Н.Кузнецов |
| Система сбора научной информации ССНИ | Управление комплексом научной аппаратуры и сбор научной информации | ИЗМИРАН | А.И.Степанов |

*ЦКИ ПАН – Центр космических исследований Польской академии наук.